# Text boxes

ОЧИСТИТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ НАЛЕТОВ для бассейна

230XXX – 04/03/04

Удаление накипи, ржавчины и вообще всех типов отложений минерального происхождения в рамках интенсивной или периодической чистки поверхностей внутри и вокруг чаши бассейна, санузлов, …

- Технический очиститель созданный в тесном сотрудничестве с производителями герметичных покрытий для бассейнов: облицовочной плитки, лайнера, полиэстера, …

- Очень высокое содержание активного вещества.

- Слабо испаряющийся состав по сравнению с соляной кислотой.

- Превосходное моющее средство.

- Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

- По возможности, смочите водой обрабатываемые поверхности.

- Нанесите hth ОЧИСТИТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ НАЛЕТОВ в чистом виде, либо разведите в пропорции 1 литр на 30 литров воды, в зависимости от стойкости удаляемого налета.

- Оставьте действовать в течение 5 - 10 минут.

- При необходимости потрите щеткой очищаемые поверхности.

- Сполосните большим количеством воды.

- Для удаления стойких пятен повторите операцию.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: При разбавлении всегда добавляйте препарат в воду, и никогда наоборот.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: При интенсивной чистке избегайте использования щеток с синтетическим ворсом.

Содержит соляную, фосфорную и муравьиную кислоты.

C – Едкое вещество

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.

Безопасность

Состав

Способ применения

Характеристики

### Назначение